## Calculadora - Reducción CEPNR
COMPROBACIÓN REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE
NOTA: CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE LAS CELDAS CON FONDO NARANJA
SITUACIÓN INICIAL (C.E.E. ESTADO PREVIO) |  |  |  |  | SITUACIÓN FINAL (C.E.E. ESTADO REFORMADO)
CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE 1 | GLOBAL |  |  |  | CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE 2 | GLOBAL
| C.E.P.N.R. |  |  |  |  | C.E.P.N.R.
| (kWh / m² año) |  |  |  |  | (kWh / m² año)
| 0 | a |  |  |  | 0 | a'
| (1a) |  |  |  |  | (2a)
COMPROBACIÓN
REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE | Definir PROGRAMA de ayuda solicitado |  | REDUCCIÓN GLOBAL
C.E.P.N.R.
(kWh / m² año)
| P3 |  | #DIV/0! | (1-(a'/a))×100
| R.C.E.P.N.R.≥ | 30,00% | #DIV/0!
Tabla 5.1 (Programa 3)

## Calculadora - Reducción DEMANDA
COMPROBACIÓN REDUCCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ANUAL GLOBAL CALEFACCIÓN-REFRIGERACIÓN
NOTA: CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE LAS CELDAS CON FONDO NARANJA
SITUACIÓN INICIAL (C.E.E. ESTADO PREVIO)
DEMANDA GLOBAL 1 | CALEFACCIÓN |  |  | REFRIGERACIÓN |  |  | TOTAL
| DEMANDA |  |  | DEMANDA |  |  | DEMANDA
| (kWh / m² año) |  |  | (kWh / m² año) |  |  | (kWh / m² año)
| 0 | a |  | 0 | b |  | 0 | e = a + 0'70b (*)
| (1b) |  |  | (2b)
SITUACIÓN FINAL (C.E.E. ESTADO REFORMADO)
DEMANDA GLOBAL 2 | CALEFACCIÓN |  |  | REFRIGERACIÓN |  |  | TOTAL
| DEMANDA |  |  | DEMANDA |  |  | DEMANDA
| (kWh / m² año) |  |  | (kWh / m² año) |  |  | (kWh / m² año)
| 0 | a' |  | 0 | b' |  | 0 | e' = a' + 0'70b' (*)
| (3b) |  |  | (4b)
COMPROBACIÓN
REDUCCIÓN DE LA DEMANDA | CALEFACCIÓN |  |  | REFRIGERACIÓN |  |  | TOTAL |  | Definir PROGRAMA de ayuda solicitado | Definir ZONA CLIMÁTICA inmueble
| DEMANDA |  | % | DEMANDA |  | % | DEMANDA
| (kWh / m² año) |  |  | (Kw.h / m².año) |  |  | (kWh / m² año) |  | Elegir | Elegir
| 0 | c = a - a' | #DIV/0! | 0 | d = b - b' | #DIV/0! | 0 | f = c - 0'70d (*) | #DIV/0! | f / e
(*) Ponderación según DB HE 1. Apéndice A (Versión Junio 2017) | [6 empty] | R. Demanda ≥ | Definir | #DIV/0!

## Calculadora - Datos Energéticos
RECOPILACIÓN DE OTROS DATOS ENERGÉTICOS PARA CUMPLIMENTACIÓN DE SOLICITUD DE AYUDA
NOTA: CUMPLIMENTAR ÚNICAMENTE LAS CELDAS CON FONDO NARANJA
SITUACIÓN INICIAL (C.E.E. ESTADO PREVIO)
EMISIONES CO2 |  |  |  | FACTOR DE CONVERSIÓN A ENERGÍA FINAL (E.F.) |  |  |  | CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (E.F.)
POR CONSUMO ELÉCTRICO |  | POR OTROS COMBUSTIBLES |  | ELECTRICIDAD |  | OTROS COMBUSTIBLES |  | POR CONSUMO ELÉCTRICO |  | POR OTROS COMBUSTIBLES |  | TOTAL
(kg CO2 / m² año) |  | (kg CO2 / m² año) |  | (kg CO2 / kWh / año) |  | (kg CO2 / kWh / año) |  | (kWh / m² año) |  | (kWh / m² año) |  | (kWh / m² año)
0 | a | 0 | b | 0.331 |  | Elegir | 0 | 0 | c | 0 | d | 0 | c + d
[8 empty] | (1a) |  | (2a) |  | (6a)
SITUACIÓN FINAL (C.E.E. ESTADO REFORMADO)
EMISIONES CO2 |  |  |  | FACTOR DE CONVERSIÓN A ENERGÍA FINAL (E.F.) |  |  |  | CONSUMO DE ENERGÍA FINAL (E.F.)
POR CONSUMO ELÉCTRICO |  | POR OTROS COMBUSTIBLES |  | ELECTRICIDAD |  | OTROS COMBUSTIBLES |  | POR CONSUMO ELÉCTRICO |  | POR OTROS COMBUSTIBLES |  | TOTAL
(kg CO2 / m² año) |  | (kg CO2 / m² año) |  | (kg CO2 / kWh / año) |  | (kg CO2 / kWh / año) |  | (kWh / m² año) |  | (kWh / m² año) |  | (kWh / m² año)
0 | a' | 0 | b' | 0.331 |  | Elegir | 0 | 0 | c' | 0 | d' | 0 | c' + d'
[8 empty] | (1b) |  | (2b) |  | (6b)
EMISIONES CO2 ESTADO PREVIO | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA EST. PREVIO |  | EMISIONES CO2 ESTADO REFORMADO | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA EST. REFORMADO |  |  |  | CONSUMO ENERGÍA FINAL POR VECTORES ENERGÉTICOS EST. PREVIO |  |  | CONSUMO ENERGÍA FINAL POR VECTORES ENERGÉTICOS EST. REFORMA.
[8 empty] | C.E.F. CALEFACCIÓN | C.E.F. REFRIGERACIÓN | C.E.F. A.C.S. | C.E.F. CALEFACCIÓN | C.E.F. REFRIGERACIÓN | C.E.F. A.C.S.
(kg CO2 / m² año) | ENERGIA PRIMARIA | EMISIONES | (kg CO2 / m² año) | ENERGIA PRIMARIA | EMISIONES |  |  | (kWh / m² año) |  |  | (kWh / m² año)
0 | Elegir | Elegir | 0 | Elegir | Elegir |  |  | - | - | - | - | - | -
↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ |  |  | (3a) | (4a) | (5a) | (3b) | (4b) | (5b)
IND. PARCIALES DE EMISIONES CO2. ESTADO PREVIO |  |  | IND. PARCIALES DE EMISIONES CO2. ESTADO REFORMADO |  |  |  |  | (3a): REDUCCIÓN DE CONSUMO ENERGÍA FINAL POR VECTORES ENERGÉTICOS (%)
CALEFACCIÓN | REFRIGERACIÓN | A.C.S. | CALEFACCIÓN | REFRIGERACIÓN | A.C.S. |  |  | R. CEF ELECTRICIDAD | R. CEF OTROS COMBUST. | R. CEF CALEFACCIÓN | R. CEF REFRIGERACIÓN | R. CEF A.C.S. | R. CEF TOTAL
(kgCO2 / m² año) |  |  | (kgCO2 / m² año) | bar: (3a) to (5b)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | (1-(1b/1a))×100 | (1-(2b/2a))×100 | (1-(3b/3a))×100 | (1-(4b/4a))×100 | (1-(5b/5a))×100 | (1-(6b/6a))×100

## Ayuda (hidden)
FACTORES DE CONVERSIÓN A ENERGÍA FINAL (EF)
Fuente de energía | Emisiones de CO2 (kg CO2/año)
Elegir | 0
Electricidad | 0.331
Gasóleo calefacción | 0.311
Gases licuados del petróleo (butano, propano) | 0.254
Gas natural | 0.252
Carbón | 0.472
Biomasa no densificada (leña) | 0.018
Biomasa densificada (pellets) | 0.018
Letra CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
Elegir
A
B
C
D
E
F
G
PROGRAMA
Elegir
P3
P4
ZONA CLIMÁTICA
Elegir
C
D
E